## Sheet1
| DateTime | 冷冻总管供水温度 | 冷冻总管回水温度 | 冷冻总管流量 | 室内监测点温度 | 室内监测点湿度 | 室外监测点温度 | 室外监测点湿度 | 室外监测点光照度 | 系统效率 | 1#冷冻泵频率反馈 | 1#冷冻泵运行状态 | 1#冷冻泵功率 | 2#冷冻泵频率反馈 | 2#冷冻泵运行状态 | 2#冷冻泵功率 | 3#冷冻泵频率反馈 | 3#冷冻泵运行状态 | 3#冷冻泵功率 | 冷冻泵总状态 | 冷冻泵总功率 | 冷冻泵平均频率 | 冷冻水供回水温差 | 舒适度
0 | 2017-06-01 00:01 | 14.0372 | 14.2795 | 161 | 24.4918 | 72.8624 | 28.6 | 62.9 | 0 | 1.3692 | 1.0438 | 0 | 0.02 | 31.0655 | 1 | 9.72 | 0.82899 | 1 | 0 | 1 | 9.74 | 31.0655 | 0.24233 | 过冷
1 | 2017-06-01 00:04 | 14.1348 | 14.4242 | 165 | 24.4882 | 72.8877 | 28.6 | 62.9 | 0 | 1.6694 | 1.2652 | 0 | 0.02 | 31.0113 | 1 | 9.76 | 0.82899 | 0 | 0 | 1 | 9.78 | 31.0113 | 0.28935 | 过热
2 | 2017-06-01 00:07 | 14.218 | 14.6593 | 166 | 24.5153 | 72.9094 | 28.6 | 62.9 | 0 | 0.85138 | 1.2001 | 0 | 0.02 | 30.9744 | 1 | 9.78 | 0.82899 | 0 | 0 | 1 | 9.8 | 30.9744 | 0.44126 | 舒适
3 | 2017-06-01 00:10 | 12.5868 | 14.8546 | 166 | 24.6003 | 73.0867 | 28.6 | 62.9 | 0 | 2.8163 | 1.2543 | 0 | 0.02 | 31.1198 | 1 | 9.7 | 0.82899 | 0 | 0 | 1 | 9.72 | 31.1198 | 2.2678 | 舒适
4 | 2017-06-01 00:13 | 12.6881 | 14.8655 | 166 | 24.5316 | 72.9999 | 28.6 | 62.9 | 0 | 2.1443 | 1.2283 | 0 | 0 | 30.9462 | 1 | 9.68 | 0.82899 | 0 | 0 | 1 | 9.68 | 30.9462 | 2.1774 | 舒适
5 | 2017-06-01 00:16 | 12.5181 | 14.945 | 168 | 24.5081 | 72.9818 | 28.6 | 62.9 | 0 | 3.8198 | 1.3954 | 0 | 0.02 | 30.9136 | 1 | 9.76 | 0.82899 | 0 | 0 | 1 | 9.78 | 30.9136 | 2.4269 | 舒适
6 | 2017-06-01 00:19 | 12.1962 | 15.0137 | 164 | 24.4376 | 72.9709 | 28.6 | 62.9 | 0 | 3.452 | 1.2066 | 0 | 0.02 | 30.9809 | 1 | 9.68 | 0.82899 | 0 | 0 | 1 | 9.7 | 30.9809 | 2.8176 | 舒适
7 | 2017-06-01 00:22 | 12.1058 | 14.8474 | 163 | 24.481 | 73.065 | 28.6 | 62.9 | 0 | 3.344 | 1.1632 | 0 | 0.02 | 30.9527 | 1 | 9.66 | 0.82899 | 0 | 0 | 1 | 9.68 | 30.9527 | 2.7416 | 舒适
8 | 2017-06-01 00:25 | 11.9032 | 14.605 | 166 | 24.4448 | 73.0252 | 28.6 | 62.9 | 0 | 3.3479 | 1.2066 | 0 | 0.02 | 30.9266 | 1 | 9.66 | 0.82899 | 0 | 0 | 1 | 9.68 | 30.9266 | 2.7018 | 舒适
9 | 2017-06-01 00:28 | 11.8273 | 14.587 | 163 | 24.4719 | 73.0143 | 28.6 | 62.9 | 0 | 3.3769 | 1.2066 | 0 | 0 | 31.0069 | 1 | 9.68 | 0.82899 | 0 | 0 | 1 | 9.68 | 31.0069 | 2.7597 | 舒适